《安全生产告知书》

依据《中华人民共和国安全生产法》、《沪建交（2010）1033》号文件的规定，针对本公司项下工地的安全生产、文明工地的建设，确保安全生产制度、文明工地的建设成为长效、长态的管理机制，特制定如下制度：

一、《施工现场防火管理制度》

1、 施工现场总平面布置图，施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。

2、 开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施。

3、 焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。

4、 施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。

5、 施工现场动火作业必须执行审批制度。

6、 施工现场用电应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理以防发生电气火灾。

7、 发现火警时候，都应当迅速准确地报警并积极参加扑救。

8、 负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

9、 定期实行防火安全检查制度，发现火险隐患必须立即消除，对于难于消除的火险隐患要限期整改。

10、 对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚，情节严重的应依法追究刑事责任。

二、《施工现场“十不准”》

1、 不戴安全帽，不准进现场。

2、 不系安全带，不准从事悬空作业。

3、 不准酒后作业，不准将儿童带进施工现场，非施工人员不经批准不得进入施工现场。

4、 不准赤膊、穿拖鞋或高跟鞋、硬底鞋上班。

5、 电源开关不能一闸多机。非机电操作人员不准操作机器和移动电器设备。

6、 吊装设备未经检验，不准使用。不准在起重臂和钩头下从事作业及站人。

7、 不准在木工间及易燃物附近吸烟、烤火。

8、 不准在井架提篮内上下乘人。

9、 模板又易腐材料不准作脚手板用，作业时不准嬉戏打闹。

10、 未经批准不准随便拆移脚手架和各种安全设施。

三、《安全生产标牌》

1、 建筑施工重地严禁非施工人员进入，凡进入施工现场人员，都必须戴好安全帽。

2、 参加施工的操作人员，必须懂得本工种的安全操作技术规程，遵张操作。工作中严禁饮酒、赌博、打闹、冒险作业，现场内的操作人员，不准穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和赤膊穿短裤，吸烟要到指定地点。

3、 工作前必须检查工作设备，确认安全后方可操作。现场所有的机电设备，要设专人负责，非操作者一律禁止乱开。机械操作人员在注油和维修时，必须停车拉闸；工作时精神要集中，不得脱离岗位，不要和别人闲谈和吵架。

4、 施工现场必须做到三通一平，道路畅通，作业时要走正式的道路和铺设的马道，禁止攀登脚手架上下，禁止在单梁底模板上行走操作。禁止任意扔投工具和物料，各工种在同一工作场所立体交叉作业时，必须按规定搭设防护棚。

5、 禁止擅自乱拆已搭设好的脚手架，未经工地负责人进行安全交底的施工项目，不得自行盲目操作。

6、 在雷雨时要离开高压线及变电所2米以外的安全地方，以免发生危险。禁止在现场设有危险标志和专门围栏场所行走及起重臂活动区域内逗留与操作。

7、 施工现场要充分发挥“三宝”的作用，操作者要按要求戴好安全帽，高空作业要系好安全带，挂好安全网。

8、 非电工人员禁止乱接乱拉灯线和动力线，在电线上禁止搭挂衣物，电闸箱内禁止存放工具及物品，夜间施工必须有足够的照明，宿舍照明必须满足安全要求。

9、 现场洞、坑、沟、槽必须设置安全护栏及警告标志，以防发生事故。

10、 现场发生伤亡事故要及时上报，保护好现场。

四、《工程概况标牌》

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 质监单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 建筑面积 | M2 | 工程造价 |  |
| 结构类型 |  | 层 数 |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |
| 安全目标 |  |  |  |

以上制度请各施工现场地项目负责人尊照执行；同时公司将按照上例制度，对项目负责人进行考查、考评。

年   月   日

《安全生产告知书》签收单

工程项目名称：

施工现场项目经理：

联系电话 邮箱：

签收意见：

本人已经收到《安全生产告知书》；在本工程施工过程中，我将严格按法律、法规和告知书的规定和要求进行施工，如有违反，自负责任。

项目经理：(签字、盖章)

年   月   日